附件

# 第三轮省级生态环境保护督察第四十项

# 整改任务完成情况表

| ## 整改任务 | 四川省第三轮生态环境保护督察蜀道集团督察报告整改方案第四十项整改任务：映汶、成雅等5条高速公路桥梁径流收集系统尚未完成补建改造，隆纳高速3处桥梁跨越鱼类资源保护区，需补建的2.5公里桥面径流收集管道尚未开工建设。连乐铁路沙湾大渡河特大桥未按设计要求建设桥面径流收集系统，桥面径流收集废水直排饮用水水源准保护区，隐患突出。 |
| --- | --- |
| ## 整改责任单位 | 四川高速公路建设开发集团有限公司 |
| ## 整改目标 | 完成映汶、成雅、隆纳等6条高速公路及连乐铁路沙湾大渡河特大桥桥面径流收集系统建设和改造，有效管控环境风险。 |
| ## 整改措施 | - 2023年10月底前，完成隆纳高速3处跨越鱼类资源保护区桥梁径流收集系统补建改造。 |
| ## 整改主要工作 ## 及成效 | 8月13日已进场施工，10月底完工并完成验收。验收完成后定期对径流收集系统进行检查维护疏通清理，确保运行正常。 |